**ZAŁĄCZNIK NR 2**

 **UMOWA NR .............**

zawarta w dniu ……………… 2018 r. pomiędzy Gminą Sulejów

- Miejskim Zarządem Komunalnym w Sulejowie z siedzibą przy ul. Koneckiej 46,

NIP: 771-28-93-535, REGON: 368231378 zwanym dalej „Zamawiającym”, który jest reprezentowany przez:

Pana Jarosława Millera p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie

a firmą:

………………………………………………………………………………………………………….....

z siedzibą …………………………............................................................................................................

NIP: …………………….., Regon: ………………, zwaną dalej „Wykonawcą”,

którą reprezentuje:

………………………………………………………………………………………………………….....

W trybie zapytania ofertowego w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie nr 11/2017 z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, co do których na podstawie art. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyłączono stosowanie tej ustawy w Miejskim Zarządzie Komunalnym w Sulejowie.

**§1**

Przedmiotem umowy jest realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa fabrycznie nowych wodomierzy oraz elementów złącznych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie, ul. Konecka 46, 97-330 Sulejów.

§ 2

1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych wodomierzy oraz elementów złącznych na potrzeby Zamawiającego.

Zakres rzeczowy obejmuje dostawę do Zamawiającego n/w wodomierzy do wody zimnej:

1. **Wodomierze DN15, DN20, DN25, DN40 z kompletem łączników z uszczelkami:**
* Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy,
* Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne,
* Przepływ nominalny:

 - Q3 = 2,5 m3/h dla DN15, R≥80-H

 - Q3 = 4,0 m3/h dla DN20, R≥160-H

 - Q3 = 6,3 m3/h dla DN25, R≥160-H

 - Q 3= 16,0 m3/h dla DN40, R≥160-H

* Korpus wodomierza wykonany z mosiądzu, pokrywany galwanicznie powłoką chromo – niklową.
* Oznakowanie typu mosiądzu naniesione trwale na korpusie wodomierza.
* Liczydło wodomierza ośmiopozycyjne z dokładnością odczytu 1 litr.
* Niezmienna praca w 100% wilgotności otoczenia i odporne na zaparowania liczydła.
* Odporność wodomierza na zewnętrzne pole magnetyczne (czteropolowe sprzęgło magnetyczne, pierścień antymagnetyczny).
* Dwustronne łożyskowanie wirnika na kamieniach technicznych.
* Brak opaski wykonanej z tworzywa sztucznego łączącej korpus wodomierza
z liczydłem.
* Możliwość wyposażenia wodomierza w moduł radiowy w trakcie eksploatacji wodomierza bez uszkodzenia cech legalizacyjnych,
* Możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii modułu radiowego,
* Możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie).
* Wodomierze muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PNEN 14154.
* Elementy łączące wodomierz z instalacją muszą:

a) spełniać wymagania dla materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną;

b) posiadać niezbędną odporność na korozję;

c) nie będą wywoływać korozji pozostałych elementów instalacji wodociągowej a wodomierz zachowa obiegową klasę dokładności w czasie eksploatacji.

1. **Wodomierze przemysłowe:**
2. **DN65 – wodomierz śrubowy z osią poziomą,** **Q3 = 63,00 m3/h, długość zabudowy 200 mm, kołnierz PN 10/16.**
3. **DN80 – wodomierz kątowy, Q3 = 63,00 m3/h, kołnierz PN 10/16**
4. **DN100 – wodomierz śrubowy z osią poziomą, Q3 = 160,00 m3/h, kołnierz PN 10/16**
5. **DN150 – wodomierz śrubowy z osią poziomą, Q3 = 400,00 m3/h, kołnierz PN 10/16**
6. **DN150 – wodomierz studzienny kątowy (studzienny), Q3 = 400,00 m3/h, kołnierz PN 10/16**
* Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy.
* Możliwość zabudowy w miejscu kolana na przejściu rurociągu pionowego w rurociąg poziomy.
* Materiały dopuszczone do kontaktu z wodą pitną.
* Możliwość elektronicznego sprawdzania.
* Szeroki zakres pomiarowy, niski próg rozruchu.
* Udogodniony odczyt przez dowolne ustawienie obrotowo osadzonego liczydła.
* Liczydło wskazówkowo-bębenkowe umieszczone w hermetycznej osłonie.
* Sprzęgło magnetyczne.
* Wkład pomiarowy umożliwiający wymianę w miejscu instalacji bez konieczności kalibracji.
* Odporne na zaparowanie hermetyczne liczydło w obudowie miedzianej zamkniętej szkłem mineralnym.
* Możliwość zdalnego zliczania objętości i pomiaru strumienia objętości.
* Zgodność z wymaganiami normy PN-ISO 4064, BS 5728.
* Zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar.
1. Dostawca zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania umowy do utrzymania cen jednostkowych podanych w ofercie.
2. Wodomierze winny posiadać odpowiednie normy, atesty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, jeśli wymagają tego określone przepisy prawa.
3. Dostawy realizowane będą sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego określanych co do rodzaju i ilości, po uprzednim złożeniu zamówienia (e-mailem lub telefonicznie) w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dla wodomierzy DN15 i DN20 a dla pozostałych w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych dłuższym niż 14 dni roboczych.
4. Cena obejmuje wszelkie koszty łącznie z transportem do siedziby Zamawiającego tj. ul. Konecka 46, 97-330 Sulejów.
5. **Dostawcy należy się wynagrodzenie jedynie za asortyment, który został zamówiony i faktycznie dostarczony Zamawiającemu.**

§ 3

1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy rozliczenie następować będzie w oparciu o faktycznie zrealizowaną dostawę oraz ceny jednostkowe brutto określone w formularzu rzeczowo - cenowym Dostawcy stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

2. Wartość przedmiotu umowy, zgodnie z wartością wskazaną przez Dostawcę w formularzu ofertowym nie może przekroczyć ……………………brutto.

§ 4

1. Rozliczenie należności za przedmiot umowy następować będzie fakturą po każdorazowej faktycznej dostawie przedmiotu zamówienia.
2. Należność za każdorazową dostawę Zamawiający ureguluje na wskazany numer rachunku bankowego w terminie do 30 dni od daty łącznego spełnienia następujących przesłanek: faktycznego wykonania dostawy oraz dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
3. W przypadku błędnie wystawionej faktury przez Dostawcę, termin płatności liczy się od daty wpływu faktury korygującej do Zamawiającego.
4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braku ilościowego lub/i wady produktów bądź niezgodności dostawy z zamówieniem Dostawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub/i wymiany dostarczonego towaru na pełnowartościowy, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Dostawcy.
5. Termin zapłaty należności liczony będzie od dnia uzupełnienia niedoborów w towarze lub/i dostarczenia produktów wolnych od wad, bądź produktów zgodnych z umową. Do tego czasu roszczenie o zapłatę ceny nie staje się wymagalne, chyba że Zamawiający zmieni swoje zamówienie.
6. Dostawca zobowiązany jest do odbioru wodomierzy niezgodnych z umową bądź wadliwych elementów przedmiotu umowy na własny koszt z miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
7. Potwierdzeniem realizacji każdej dostawy będą dowody wydania WZ wystawione każdorazowo przez Dostawcę na dostawę danej części zamówienia, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego.
8. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

 § 5

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do **dnia 31 grudnia 2018r.**
2. Osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy oraz upoważnioną do kontaktów z Dostawcą ze strony Zamawiającego będzie **Pani Małgorzata Przybył nr tel. 517-130-935**
3. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy oraz upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Dostawcy będzie **..................................**  nr tel........................., e-mail: ......................................

 **§ 6**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy lub jej części w szczególności:
2. jeżeli Dostawca nie rozpoczął lub przerwał realizację przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego zgłoszonego na piśmie,
3. jeżeli Dostawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej umowie,
4. w przypadku trzykrotnej zwłoki Dostawcy w realizacji przedmiotu umowy,
5. w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może wypowiedzieć umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji umowy do dnia wypowiedzenia,
6. gdy zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi likwidacja Dostawcy, zostanie dokonane zajęcie majątku Dostawcy,
7. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
8. W przypadku wypowiedzenia umowy Dostawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
9. w terminie 14 dni od daty wypowiedzenia umowy Dostawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół oraz rozliczenie finansowe zrealizowanej dostawy do dnia złożenia wypowiedzenia,
10. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia jedynie za dostawy faktycznie wykonane do dnia wypowiedzenia umowy bez względu na przyczynę wypowiedzenia.

**§7**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie dostaw wykonanych niezgodnie z umową lub zamówieniem lub w przypadku wadliwości dostarczonego asortymentu – w takim wypadku Dostawca zobowiązany jest zwrócić wynagrodzenie zapłacone z tytułu tej części umowy, od której odstąpił Zamawiający. Zamawiający może zaliczyć dokonaną zapłatę za dostawę od której odstąpiono na poczet wynagrodzenia za kolejne dostawy.
2. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie wraz z podaniem przyczyny.

**§ 8**

1. Dostawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:
2. opóźnienia dostawy w wysokości 5% wartości dostawy za każdy dzień opóźnienia,
3. odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 5.000,00 złotych.

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku wyrządzenia jej szkody w wysokości przekraczającej zastrzeżone kary umowne lub w wypadkach nieobjętych zastrzeżonymi karami umownymi.

**§ 9**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
4. Integralną część umowy stanowi Zapytanie Ofertowe wraz z Ofertą Wykonawcy.
5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Dostawcy.

**ZAMAWIAJĄCY: DOSTAWCA:**