Pytanie do przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający wymaga w średnicach DN25 oraz DN40 wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych czy też objętościowych suchobieżnych o parametrach zgodnych lub lepszych jak w zapytaniu?

Odpowiedź na pytanie:

Wodomierze DN15 i DN20: jednostrumieniowe suchobieżne oraz Wodomierze DN25 i DN40: objętościowe o parametrach zgodnych lub lepszych.