**Załącznik nr 3**

**ZESTAWIENIE PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Przedmiot** | **Ilość** | **Cenna netto za 1 szt.** | **Wartość netto** |
|  | Oprawa uliczna LED 60W min 7000lm | 10 szt. |  |  |
|  | Oprawa uliczna LED 120W min 12500lm | 15 szt. |  |  |
|  | Oprawa uliczna LED 50W min 6200lm | 60 szt. |  |  |
|  | Oprawa uliczna LED 80W min 9400lm | 20 szt. |  |  |
|  | Oprawa uliczna LED 100W min 10000lm | 15 szt. |  |  |
|  | Lampa sodowa WLS 70W/E27 | 300 szt. |  |  |
|  | Lampa sodowa WLS 150W/E40 | 50 szt. |  |  |
|  | Przewód napowietrzny AsXS(n) 2\*16 mm2 | 500 mb |  |  |
|  | Przewód napowietrzny AsXS(n) 2\* 25 mm2 | 100 mb |  |  |
|  | Przewód napowietrzny AsXS(n) 4\*16 mm2 | 100 mb |  |  |
|  | Przewód YDY 4\*1,5mm2 | 300 mb |  |  |
|  | Przewód YDY 3\*2,5 mm2 | 1200 mb |  |  |
|  | Przewód YDY 3\*1,5 mm2 | 1200 mb |  |  |
|  | Kabel ziemny YAKY 4\* 25 mm2 | 300 mb |  |  |
|  | Kabel ziemny YAKY 4x10 mm2 | 300 mb |  |  |
|  | BN plastik | 15 szt. |  |  |
|  | BZO-03  | 90 szt. |  |  |
|  | Stycznik 25A | 5szt |  |  |
|  | Stycznik 40A | 3 szt. |  |  |
|  | Zegar astronomiczny Orbis Astro Uno -20oC/ +50oC  | 10 szt. |  |  |
|  | Ochronniki przepięć B+C | 4 szt. |  |  |
|  | Wysięgnik do opraw 50/50 cm | 30 szt. |  |  |
|  | Uchwyt do wysięgnika krótki | 30 szt. |  |  |
|  | Uchwyt do wysięgnika długi | 30 szt. |  |  |
|  | Zacisk prądowy Al. | 40 szt. |  |  |
|  | Zacisk Al-Cu | 100 szt. |  |  |
|  | Zacisk przebijający jednostronny Al 16-95 do AsXS(n) | 30 szt. |  |  |
|  | Wts 10A | 100 szt. |  |  |
|  | Wta 16A | 100 szt. |  |  |
|  | Wts 20A | 100 szt. |  |  |
|  | Wts 25A | 100 szt. |  |  |
|  | Wts 35A | 100 szt. |  |  |
|  | Statecznik do oprawy sodowej 70W | 25 szt. |  |  |
|  | Statecznik do oprawy sodowej 150W | 5 szt. |  |  |
|  | Układ zapłonowy 70-150 W | 30 szt. |  |  |
|  | Wt 00 25A | 20 szt. |  |  |
|  | Wt 00 32A | 20 szt. |  |  |
|  | Wt 00 40 A | 20 szt. |  |  |
|  | Wt 00 50A | 20 szt. |  |  |
|  | Wt 00 63A | 20 szt. |  |  |
|  | Bezpiecznik S301B10A  | 80 szt. |  |  |
|  | Bezpiecznik S301B16A  | 90 szt. |  |  |
|  | Bezpiecznik S301B20A  | 80 szt. |  |  |
|  | Bezpiecznik S301B25A  | 60 szt. |  |  |
|  | Śruba hakowa wysięgnika  | 15 szt. |  |  |
|  | Wyłącznik silnikowy PKZMO-20  | 4 szt. |  |  |
|  | Żarówka LED 40W E27 min 250lm | 50 szt.  |  |  |
|  | Plafon LED z czujnikiem ruchu  | 5 szt. |  |  |
|  | Przewód LGY 1x6mm2  | 100 mb |  |  |
|  | Bednarka ocynkowana 25mm x 4mm  | 25kg |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Przedmiot** | **Ilość** | **Cenna netto za 1 szt.**  | Wartość netto |
|  | Automat schodowy | 4 szt. |  |  |
|  | Przycisk dzwonkowy p/t | 10 szt. |  |  |
|  | Przycisk dzwonkowy n/t | 5 szt. |  |  |
|  | Świetlówka 36W | 50 szt. |  |  |
|  | Żarówka 60W | 40 szt. |  |  |
|  | Oprawa 100W/E27 | 10 szt. |  |  |
|  | Rozdzielnia S4 n/t | 5 szt. |  |  |
|  | Deska licznikowa 1f z zabezpieczeniem | 5 szt. |  |  |
|  | Przewód YDY 3\*2,5 mm2 | 400 mb |  |  |
|  | Przewód YDY 3\*1,5 mm2 | 400 mb |  |  |
|  | Rura instalacyjna  22mm | 20 mb |  |  |
|  | Giętka-złączka instalacyjna  22mm | 40 szt. |  |  |
|  | Uchwyt do rur instalacyjnych U22 | 60 szt. |  |  |
|  | Programator tygodniowy 230V/TH35 | 4 szt. |  |  |
|  | Przewód YD 1x10mm2 | 100 mb |  |  |
|  | Izolacja | 30 szt. |  |  |
|  | Złączki Wago | 150 szt. |  |  |
|  | Puszka natynkowa PK-2 | 20 szt. |  |  |
|  | Puszka podtynkowa  60mm | 50 szt. |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Przedmiot** | **Ilość** | **Cenna netto za 1 szt.**  | Wartość netto |
|  | Oprawa natynkowa hermetyczna TCW060 2x36W | 20 szt. |  |  |
|  | Naświetlacz LED 50W | 10 szt. |  |  |
|  | Czujnik zaniku fazy z kontrolą stycznika | 4 szt. |  |  |
|  | Wyłącznik pływakowy np. MAC-3 | 20 szt. |  |  |
|  | Przełącznik R-O-A/ 25A | 4 szt. |  |  |
|  | Przełącznik R-O-A/ 40A | 4 szt. |  |  |
|  | Listwa zaciskowa 10 | 4 szt. |  |  |
|  | Listwa zaciskowa 25 | 4 szt. |  |  |
|  | Listwa zaciskowa 35 | 4 szt. |  |  |
|  | Puszka PK-4 | 8 szt. |  |  |
|  | Przekaźnik czasowy PCU | 2 szt. |  |  |
|  | Wt 1 63A | 10 szt. |  |  |
|  | Wt 1 80A | 10 szt. |  |  |
|  | Wt 1 100A | 10 szt. |  |  |
|  | Wt 1 120A | 10 szt. |  |  |
|  | Rura termokurczliwa RPK 25/10 | 10 szt. |  |  |
|  | Rura termokurczliwa RPK 40/16 | 10 szt. |  |  |
|  | Zabezpieczenie różnicowoprądowe RCD 40A /0,03A 4P | 2 szt. |  |  |
|  | Taśma izolacyjna Scotch 23 | 10 szt. |  |  |
|  | Taśma izolacyjna Scotch 33 | 10 szt. |  |  |
|  | Złączka kablowa Cu 35mm2 ( tulejka) | 20 szt. |  |  |
|  | Złączka kablowa Cu 25mm2 (tulejka) | 20 szt. |  |  |
|  | Złączka kablowa Cu 10mm2 (tulejka) | 20 szt. |  |  |
|  | Stycznik 40A | 4 szt. |  |  |
|  | Stycznik 63A | 4 szt. |  |  |
|  | Zabezpieczenie termiczne silnika 24-32 A | 4 szt. |  |  |
|  | Przewód OGŁ 3x16mm2 | 100mb |  |  |
|  | Przewód OGŁ 3x25mm2 | 100mb |  |  |
|  | Wyłącznik zmierzchowy z zegarem  | 4 szt. |  |  |
|  | Wyłącznik silnikowy OKZMO-25-EA  | 10 szt.  |  |  |
|  | Rozdzielnica instalacyjna 5x18 | 4 szt.  |  |  |