ZAŁĄCZNIK NR 2

UMOWA NR .............

zawarta w dniu  …………….…… 2021 r. pomiędzy Gminą Sulejów

- Miejskim Zarządem Komunalnym w Sulejowie z siedzibą przy ul. Koneckiej 46,

NIP: 771-28-93-535, REGON: 368231378 zwanym dalej „Zamawiającym”, który jest reprezentowany przez:

Pana Jarosława Millera. Dyrektora Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie

a firmą:

…………………………………………………………………………………………………………....

z siedzibą …………………………............................................................................................................

NIP: ………………………..…….., Regon: ………………………, zwaną dalej „Dostawcą”,

którą reprezentuje:

…………………………………………………………………………………………………………....

W trybie zapytania ofertowego w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie nr 36/2019 z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, co do których na podstawie art. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyłączono stosowanie tej ustawy w Miejskim Zarządzie Komunalnym w Sulejowie.

§1

Przedmiotem umowy jest realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa fabrycznie nowych wodomierzy oraz elementów złącznych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Komunalnego                  w Sulejowie, ul. Konecka 46, 97-330 Sulejów.

## § 2

- Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych wodomierzy oraz elementów złącznych na potrzeby Zamawiającego.

Zakres rzeczowy obejmuje dostawę do Zamawiającego n/w wodomierzy do wody zimnej:

- Wodomierze DN15, DN20 z kompletem łączników z uszczelkami:

- Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy,

- Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne,

- Przepływ nominalny:

- Q3=2,5 m3/h dla DN15, R≥80-H

- Q3=4,0 m3/h dla DN20, R≥160-H

- Korpus wodomierza wykonany z mosiądzu, pokrywany galwanicznie powłoką chromo - niklową,

- Oznakowanie typu mosiądzu naniesione trwale na korpusie wodomierza,

- Liczydło wodomierza ośmiopozycyjne z dokładnością odczytu 1 litr,

- Niezmienna praca w 100% wilgotności otoczenia i odporne na zaparowania liczydła,

- Odporność wodomierza na zewnętrzne pole magnetyczne (czteropolowe sprzęgło magnetyczne, pierścień antymagnetyczny),

- Dwustronne łożyskowanie wirnika na kamieniach technicznych,

- Możliwość wyposażenia wodomierza w moduł radiowy w trakcie eksploatacji wodomierza bez uszkodzenia cech legalizacyjnych,

- Możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii modułu radiowego,

- Możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie).

- Wodomierze muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PNEN 14154

- Elementy łączące wodomierz z instalacją muszą:

a) spełniać wymagania dla materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną;

b) posiadać niezbędną odporność na korozję;

c) nie będą wywoływać korozji pozostałych elementów instalacji wodociągowej a wodomierz zachowa obiegową klasę dokładności w czasie eksploatacji.

1.2. Wodomierze DN25, DN40 z kompletem łączników z uszczelkami:

- Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy,

- Przepływ nominalny:

- Q3=6,3 m3/h dla DN25, R≥160-H

- Q3=16,0 m3/h dla DN40, R≥160-H

- Korpus wodomierza wykonany z mosiądzu,

- Niezmienna praca w 100% wilgotności otoczenia i odporne na zaparowania liczydła,

- Odporność wodomierza na zewnętrzne pole magnetyczne (czteropolowe sprzęgło magnetyczne, pierścień antymagnetyczny),

- Możliwość wyposażenia wodomierza w moduł radiowy w trakcie eksploatacji wodomierza bez uszkodzenia cech legalizacyjnych,

- Możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii modułu radiowego,

- Możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie).

- Wodomierze muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PNEN 14154

- Elementy łączące wodomierz z instalacją muszą:

a) spełniać wymagania dla materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną;

b) posiadać niezbędną odporność na korozję;

c) nie będą wywoływać korozji pozostałych elementów instalacji wodociągowej a wodomierz 
          zachowa obiegową klasę dokładności w czasie eksploatacji

  - Wodomierze przemysłowe:

- DN65 – wodomierz śrubowy z osią poziomą, Q3 = 63,00 m3/h, długość zabudowy 200 mm, kołnierz PN 10/16.

- DN80 – wodomierz kątowy, Q3 = 100,00 m3/h, kołnierz PN 10/16

- DN100 – wodomierz śrubowy z osią poziomą, Q3 = 160,00 m3/h, kołnierz PN 10/16

- DN150 – wodomierz śrubowy z osią poziomą, Q3 = 250,00 m3/h, kołnierz PN 10/16

- Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy,

- Materiały dopuszczone do kontaktu z wodą pitną,

- Możliwość elektronicznego sprawdzania,

- Szeroki zakres pomiarowy, niski próg rozruchu,

- Udogodniony odczyt przez dowolne ustawienie obrotowo osadzonego liczydła,

- Liczydło wskazówkowo-bębenkowe umieszczone w hermetycznej osłonie,

- Wkład pomiarowy umożliwiający wymianę w miejscu instalacji bez konieczności kalibracji,

- Odporne na zaparowanie hermetyczne liczydło w obudowie miedzianej zamkniętej szkłem mineralnym,

- Możliwość wyposażenia wodomierza w moduł radiowy w trakcie eksploatacji wodomierza bez uszkodzenia cech legalizacyjnych,

- Możliwość zdalnego zliczania objętości i pomiaru strumienia objętości,

- Zgodność z wymaganiami normy PN-ISO 4064, BS 5728,

- Zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar.

- Dostawca zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania umowy do utrzymania cen jednostkowych podanych w ofercie.

- Wodomierze winny posiadać odpowiednie normy, atesty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, jeśli wymagają tego określone przepisy prawa.

- Dostawy realizowane  będą sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego określanych co do rodzaju i ilości, po uprzednim złożeniu zamówienia (e-mailem lub telefonicznie) w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dla wodomierzy DN15 i DN20 a dla pozostałych w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych

- Cena obejmuje wszelkie koszty łącznie z transportem do siedziby Zamawiającego tj.                                      ul. Konecka 46,  97-330 Sulejów.

- Dostawcy należy się wynagrodzenie jedynie za asortyment, który został zamówiony i faktycznie dostarczony Zamawiającemu.

## § 3

- W okresie obowiązywania niniejszej umowy rozliczenie następować będzie w oparciu o faktycznie zrealizowaną dostawę oraz ceny jednostkowe brutto określone w formularzu rzeczowo - cenowym Dostawcy stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

2.  Wartość przedmiotu umowy, zgodnie z wartością wskazaną przez Dostawcę w formularzu ofertowym nie może przekroczyć ……………………brutto.

## § 4

- Rozliczenie należności za przedmiot umowy następować będzie fakturą po każdorazowej faktycznej dostawie przedmiotu zamówienia.

- Należność  za  każdorazową dostawę Zamawiający ureguluje na wskazany numer rachunku bankowego dostawcy  o numerze:……………………………………………………………… w terminie do 30 dni od daty łącznego spełnienia następujących przesłanek: faktycznego wykonania dostawy oraz dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- W przypadku błędnie wystawionej faktury przez Dostawcę, termin płatności liczy się od daty wpływu faktury korygującej do Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braku ilościowego lub/i wady  produktów bądź niezgodności dostawy z zamówieniem Dostawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub/i wymiany dostarczonego towaru  na pełnowartościowy,  nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Dostawcy.

- Termin zapłaty należności liczony będzie od dnia uzupełnienia niedoborów w towarze lub/i dostarczenia produktów wolnych od wad, bądź produktów zgodnych z umową.  Do tego czasu roszczenie o zapłatę ceny nie staje się wymagalne, chyba że Zamawiający zmieni swoje zamówienie.

- Dostawca zobowiązany jest do odbioru wodomierzy niezgodnych z umową bądź wadliwych elementów przedmiotu umowy na własny koszt z miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

- Potwierdzeniem realizacji każdej dostawy będą dowody wydania WZ wystawione każdorazowo przez Dostawcę na dostawę danej części zamówienia, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

## § 5

- Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia                                     31 grudnia 2021r.

- Osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy oraz upoważnioną                                 do kontaktów z Dostawcą ze strony Zamawiającego będzie Pani Sylwia Michalczyk                         nr tel.  517-130-935,  email: s.michalczyk@mzk.sulejow.pl

- Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy oraz upoważnioną                              do kontaktów z Zamawiającym ze strony Dostawcy będzie

§ 6

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy lub jej części ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności:

- jeżeli Dostawca nie rozpoczął lub przerwał realizację przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego zgłoszonego na piśmie,

- jeżeli Dostawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami zawartymi                             w niniejszej umowie,

- w przypadku trzykrotnej zwłoki Dostawcy w realizacji przedmiotu umowy,

- w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może wypowiedzieć umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                      o powyższych okolicznościach.

- gdy zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi likwidacja Dostawcy, zostanie dokonane zajęcie majątku Dostawcy,

- Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 1 Dostawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty wypowiedzenia umowy Dostawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół oraz rozliczenie finansowe zrealizowanej dostawy do dnia złożenia wypowiedzenia,

- Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia jedynie za dostawy faktycznie wykonane do dnia wypowiedzenia umowy bez względu na przyczynę wypowiedzenia.

§7

- Zamawiającemu przysługuje, w terminie 30 dni od dnia dostawy, prawo odstąpienia od umowy w zakresie dostaw wykonanych niezgodnie z umową lub zamówieniem lub w przypadku wadliwości dostarczonego asortymentu – w takim wypadku Dostawca zobowiązany jest zwrócić wynagrodzenie zapłacone z tytułu tej części umowy, od której odstąpił Zamawiający. Zamawiający może zaliczyć dokonaną zapłatę za dostawę od której odstąpiono na poczet wynagrodzenia za kolejne dostawy.

- Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem     nieważności i zawierać uzasadnienie wraz z podaniem przyczyny.

§ 8

- Dostawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

- opóźnienia dostawy w wysokości 5% wartości dostawy za każdy dzień opóźnienia,

- odstąpienie od realizacji umowy w trybie o którym mowa w § 7 umowy w wysokości 5.000,00 złotych.

2.  Każdej ze Stron przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku wyrządzenia jej szkody w wysokości przekraczającej zastrzeżone kary umowne lub w wypadkach nieobjętych zastrzeżonymi karami umownymi.

§ 9

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

- Integralną część umowy stanowi Zapytanie Ofertowe wraz z Ofertą Wykonawcy.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Dostawcy.

- Dostawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych oraz celem realizacji niniejszej umowy. Załącznikiem do niniejszej umowy jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zamawiający:                                                                                                               Dostawca: